http://www.ionization.ru


E-Mail: info@ionization.ru

Счетчик легких аэроионов «Янтарь-8»

 [image: image1.jpg]



Предназначен для измерения концентрации легких аэроионов одновременно положительной и отрицательной полярности. Может найти применение при производстве изделий микро- электронной техники ("чистые комнаты"), в компьютерных классах, в залах вычислительных центров, текстильной, полиграфической промышленности с для контроля за обеспечением нормального самочувствия человека в помещениях с искусственным микроклиматом.

Основные технические характеристики:

	Подвижность измеряемых ионов, см2/В.с, более
	0,4

	Диапазоны измерения концентрации ионов обоих знаков, /см3
	200 – 50 000 000

	Выбор диапазона измерений
	автоматический

	Индикация измерений
	цифровая

	Погрешность измерений, не более
	0,3

	Время измерения, сек
	1..64

	Связь с компьютером
	USB или RS232

	Время непрерывной работы от аккумулятора, час, не менее
	8

	Потребляемая мощность, ВА, не более
	3

	Габаритные размеры, мм, не более
	205 x 170 x 90 мм

	Масса, не более
	1,6 кг


Счетчик аэроионов Янтарь-8 измеряет концентрацию ионов обеих полярностей одновременно. Прибор полностью автоматический, прост в использовании. Большой диапазон измерений особенно пригодится при настройке высокопроизводительных ионизаторов. Цифровое интегрирование  позволяет выбрать периодичность снятия отсчетов, в зависимости от решаемых задач. Режим периодической автоматической установки 0 и калибровки усиления позволяет проводить круглосуточные измерения без участия человека (режим метеостанции). Конструкция аспирационной камеры обеспечивает высокую устойчивость к загрязнениям (пыль, пыльца и летучие семена растений, синтетические волокна).  Прибор работает от сети и от аккумуляторов. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам (г. Казань):

(843) 2009988, 2536000, 2536030
